別表第4(第28条関係)
非常用発電機定期点検表
　　年　　月　　日(　)　時　分～　時　分
点検項目	運転前	運転後	単位	点検項目	判定	
燃料小出槽油量	　	　	l	制御盤表示状態	　	
地下タンク油量	　	　	l	給気ダンパ・ファン動作確認	　	
号機
自家発	1号	2号	　	排気ダンパ・ファン動作確認	　	
発電機	電圧(盤面)	　	　	V	機関潤滑油	　	
	周波数(盤面)	　	　	Hz	配管バルブ、漏油	　	
ガスタービン	回転速度(盤面)	　	　	％	運転中異音、異臭	　	
	排気タービン出口温度(盤面)	　	　	℃	直流電源装置	　	
	潤滑油マニホールド温度(盤面)	　	　	℃	　	
	潤滑油温度計
(機側)	　	　	℃		
	潤滑油圧力計
(機側)	　	　	kg／cm2		
	圧縮機出口圧力計(機側)	　	　	kg／cm2		
電圧確立時間	　	　	秒		
　備考
室内温度(発電機室)　　　　℃　
※　電圧確立時間
　トグルスイッチ試験により、電圧確立(状態表示「運転」点灯)までの時間記載(ストップウォッチは、2個使用のこと)